Приложение А.2

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 18
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Поликлиническое отделение №8
1.2. Адрес объекта: 456584, г. Еманжелинск, ул. Почтовая, 15
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 646  кв.м 
- часть здания  _____ этажей на (____ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  3600 кв.м
1.4. Год постройки здания 1954 г.,  последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________
не планируется
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер № 3»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454031, г. Челябинск, Металлургический район, ул. Жукова, д. 35

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство Здравоохранения Челябинской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 165
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

2.2 Виды оказываемых услуг первичная медико-санитарная помощь в сфере дерматовенерологии
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50,5; 101; 262.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
городской пассажирский транспорт: автобусный маршрут №3 до остановки «Автостанция» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м 

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	Б

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ВНД (С)

ДЧ (К,О,Г,У)

	2
	Вход (входы) в здание
	ВНД (К,О,С)

ДЧ (Г,У)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ВНД (К,О,С)

ДЧ (Г,У)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД (К,О,С)

ДЧ (Г,У)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ВНД (К,О,С)

ДЧ (Г,У)

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД (К,О,С)

ДЧ(Г,У)

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ВНД (К,О,С)

ДЧ (Г,У))


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным  для категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (установка поручней, нанесение тактильной полосы перед дверью), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения. 
4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№

п\п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки.

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки,

установка пандуса или других средств подъема, установка поручней

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, расширение дверных проемов, реконструкция унитаза, установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт: размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами Яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Необходимо согласование со специалистами - текущий ремонт

	8
	Все зоны и участки
	Необходимо согласование со специалистами,

текущий ремонт: размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос,

нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней,  расширение дверных проемов, реконструкция унитаза, установка  пандуса или других средств подъема, установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин, установка поручней, установка навеса установка пандуса или других средств подъема


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 
в рамках исполнения  _до 2030 г._________________ ______________________________________




(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____________________________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ________________________________________________________________________

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ______________
Раздел «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов»________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» ______ 20 ___ г.

2. Акта обследования объекта: № акта 18 от «___» ______ 20 ___ г.
3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН от «___» ______ 20 ___ г.
Приложение А.3
АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 18
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Поликлиническое отделение №8
1.2. Адрес объекта: 456584, г. Еманжелинск, ул. Почтовая, 15
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 646  кв.м 
- часть здания  _____ этажей на (____ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  3600 кв.м
1.4. Год постройки здания 1954 г., последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _________, капитального _________
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер № 3», ГБУЗ «ОКВД №3".
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454031, г.Челябинск, Металлургический район, ул. Жукова, д.35
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство Здравоохранения Челябинской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 165
2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое 

__________________________________________________________________________________
2.2 Виды оказываемых услуг первичная медико-санитарная помощь в сфере дерматовенерологии
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50,5; 101; 262.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Городской автобусный маршрут №3 до остановки «Автостанция», 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м 
3.2.2 время движения (пешком) 20 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	Б

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки.

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки,

установка пандуса или других средств подъема, установка поручней

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, расширение дверных проемов, реконструкция унитаза, установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт: размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами Яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Необходимо согласование со специалистами - текущий ремонт

	8
	Все зоны и участки
	Необходимо согласование со специалистами,

текущий ремонт: размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос,

нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней,  расширение дверных проемов, реконструкция унитаза, установка  пандуса или других средств подъема, установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин, установка поручней, установка навеса установка пандуса или других средств подъема


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________

_________________________________________________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
